## Instructie
Deze tool geeft inzicht in de kosten van een thuisbatterij en evt. zonnepanelen.
Daartoe moeten in het blad 'Berekening' een aantal bedragen handmatig ingevoerd worden.
Wanneer deze tool voor het eerst gebruikt wordt, staan in de velden de tarieven ingevuld voor
de terugleververgoeding en terugleverkosten zoals die gelden vanaf 2027 wanneer
de salderingsregeling is afgeschaft. Deze tarieven zijn bekendgemaakt door 'van de bron' en 'Greenchoice'.
In de huidige situatie worden vaak terugleverkosten berekend volgens een staffelsysteem.
In het blad 'Staffels' kunnen bedragen aangepast worden naar de tarieven die uw leverancier rekent.
Door het veld 'Terugleverkosten i.p.v. Staffel' in blad 'Berekening' leeg te maken, worden automatisch
de staffeltarieven gehanteerd.
Wanneer u uw zonnepanelen al "terugverdiend" heeft, kunt u het veld 'Huidige waarde zonnepanelen'
leegmaken, zoniet kan hier de restwaarde ingevuld worden.
Deze tool berekent de besparing en de terugverdientijd van de thuisbatterij evt. i.c.m. zonnepanelen.

## Berekening
Energieprijzen
Gemiddeld stroomtarief | 0.27 | per kWh
Terugleververgoeding | 0.0545 | per kWh | (Schatting)
Terugleverkosten i.p.v. staffel | 0.0495 | per kWh
Energieverbruik
Netto stroomverbruik | 1910 | kWh
Opwek zonnepanelen | 2765 | kWh
Direct verbruik zonnestroom | 675 | kWh
Teruglevering | 2090 | kWh | 1415
Percentage direct verbruik | 24.41%
Investeringskosten
Huidige waarde zonnepanelen | 200
Prijs thuisaccu | 1800
Totaal | 2000
| zonder PV | alleen PV | PV + accu
Uitkomsten
Leveringskosten | 697.95 | 515.7 | 379.0125
Teruglevergoeding |  | -113.905 | -77.1175
Terugleverkosten |  | 103.455 | 70.0425
Totaal | 697.95 | 505.25 | 371.9375
Besparing |  | 192.7 | 133.3125
Terugverdientijd |  | 1.0379 | 15.0023 | jaar

## Staffels
Teruglevering
Van | t/m | Terugleverkosten
0 | 249
250 | 499
500 | 749
750 | 999
1000 | 1249 | 151.25
1250 | 1499 | 151.25
1500 | 1749 | 211.75
1750 | 1999 | 211.75
2000 | 2249 | 272.25
2250 | 2499 | 272.25
2500 | 2749 | 332.75
2750 | 2999 | 332.75
3000 | 3249 | 393.25
3250 | 3499 | 393.25
3500 | 3749 | 453.75
3750 | 3999 | 453.75